|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **小型器械、设备明细表** | | | | | | |  | | **采购项目** | **使用单位** | **品牌型号** | **注册证号** | **单位** | **数量** | **备 注** |  | | **腹腔内窥镜** | **胃肠外科19病区B组** |  |  | **根** | **2** | 用于腹腔镜检查、诊断和治疗中提供成像，配套现有腹腔镜使用，26003BA |  | | **分离结扎钳** | **胃肠外科19病区B组** |  |  | **把** | **1** | 220mm×65mm×23mm，弯钳，全齿 |  | | **精细剪** | **胃肠外科19病区B组** |  |  | **把** | **1** | 220mm，弯，镶片 |  | | **持针钳** | **胃肠外科19病区B组** |  |  | **把** | **1** | 250mm，直，细针，镶片 |  | | **持针钳** | **胃肠外科19病区B组** |  |  | **把** | **2** | 230mm，直，镶片，精细 |  | | **分离结扎钳** | **胃肠外科19病区B组** |  |  | **把** | **1** | 220mmx65mmx23mm，弯，全齿 |  | | **分离结扎钳** | **胃肠外科19病区B组** |  |  | **把** | **2** | 240mmx18mm,90°，角弯，全齿 |  | | **胸腔镊** | **胃肠外科19病区B组** |  |  | **把** | **2** | 240mmx1.5mm，直，无损伤 |  | | **胆管钳** | **胃肠外科19病区B组** |  |  | **把** | **2** | 230mmx3.3mm，圆弯，R20x20，弯柄 |  | | **胸腔止血钳** | **胃肠外科19病区B组** |  |  | **把** | **2** | 220mm，微弯 |  | | **腹部手术牵开器** | **胃肠外科19病区B组** |  |  | **套** | **1** | BFQ-II型，半圆形 |  | |