- 耗材名称:一次性使用 U/S 穿刺切(探)针刀头

- 功能要求:

- 1双向负压

- 2.单独的样本收集系统

- 3.刀头停止点设计

- 需要配套的设备，设备名称 麦默通（双向负压真实辅助乳房活检与旋切系统），设备型号MHUS08

- 耗材名称:消融电极(外科手术止血装置)

- 功能要求:

- 1.规格型号:HN-190DD 2.0  ZZZ II 360度旋转。

- 2.采用钨合金，针形电极，电极针头极其尖锐熔点高达3400C，可以在低功率下产生高密度的电流，具有伸缩功能，可伸缩至71~168mm.产品由伸缩杆、电极柄、电极头、电源线组成。

- 3.对组织的热损伤小，造成的烟雾小，切口平滑细腻，不易粘连组织，伤口愈合快，术后疼痛轻。

- 4.既可实现精细组织切割，又能保证凝血效果，符合人体工程学设计，流线形的外观，舒适的手感与极佳的器械性能，减少了医生因长时间手术而引起的肌肉紧张和疲劳，最大程度的降低了手术风险