耗材名称：35种一抗及抗PD-L1抗体检测试剂

- 功能要求：

- 1.用于检测病理组织标本内各类蛋白表达及基因片段。

- 2.适用于全自动免疫组化机。机器型号为罗氏/Benchmark XI。

- 3.试剂稳定，低温保存下，效价保持3个月。