- 采购品目名称:一次性使用呼吸过滤器

- 功能要求：

1.适用于环氧乙烷灭菌效果监测

2.符合《消毒技术规范》（2002年版）、《环氧乙烷灭菌生物指示剂检验方法》GB/T33419-2016以及ISO1113818-2:2016（医疗保健产品灭菌生物指示物第2部分：环氧乙烷灭菌用生物指示物）标准；

3.具有带CMA认证的第三方检测报告；

4.灭菌后3 h内实现快速生物监测,检测周期≥14天

5.产品有效期≥24个月                                                                                   6.生物指示剂为直接投入法，方便使用