- 采购品目名称:呼吸训练器

功能要求：

1.符合《消毒技术规范》（2002年版）

2.产品有效期≥24个月；

3.可伸缩管采用符合GB/T11115-2009聚乙烯（PE）树脂制成。

4.训练咬嘴、咬嘴采用符合GB/T12670-2008聚丙烯（PP）树脂或医用聚氯乙烯制成。

5.呼吸训练器各部件内外表面应光滑，可伸缩管的管口应平整光滑、壁厚应均匀，管身应基本正直。

6.伸缩管收缩状态时应收缩均匀，无明显扭曲变形，拉伸时应拉伸自如。

7.咬嘴的内外表面应光滑无毛刺，无异物、无杂质、无裂纹等注塑缺陷，咬嘴的各棱角部位，应尽量做成圆角。

8.咬嘴与管身配合应松紧适度，既不会自然脱落又能保证拆卸自如。