采购品目名称:流感病毒A型IgM抗体、流感病毒B型IgM抗体、副流感病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）

功能要求:

- 规格：40人份/盒

- 检测方法：胶体金法

- 试剂成分：

- 3.1检测卡：检测卡由塑料板卡、硝酸纤维素膜、吸水纸和载金垫组成；内含流感病毒A型重组抗原（采用载体为pET-30a）、流感病毒B型重组抗原（采用载体为pET-30a）、副流感病毒重组抗原（采用载体为pET-30a）、抗人IgM抗体、鼠IgG抗体和羊抗鼠IgG抗体。

- 3.2样本稀释液：20mmol/L PBS缓冲液。