- 采购品目名称:取石碎石网篮

- 预算金额:2380 元

- 功能要求:

- 1.适用范围:适用于在内窥镜下粉碎并取出胆道结石。

- 2.结构及组成:产品由手柄、导管及网篮三个主要部分组成。网篮金属丝为镍钛合金，网篮拉丝为304不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

- 需要提供样品

- 需要提供产品业绩(产品在至少二家同级别三甲医院的合同或发票)